## (1) 施設整備
（様式第４－６号）
本町保育所新施設の要求水準確認書
(１) 施設整備の要求事項
要求水準 |  | 適否 （○×） | 対応内容 | 概要様式番号 (代表的な該当様式、頁を記載)
ア 要求基本事項
(ア) 敷地・園舎配置計画
| ・敷地は保育所機能のために利用することとします。 | 例：○ | 保育所機能のみとして確保 | 例：様式第4-3号（本町保育所新施設の建物配置・施設計画概要）に記載
・園舎は敷地北側面に配置することを基本とします。
(イ) 平面・動線計画
・周辺地域への交通の安全を考慮した計画を行うものとします。
・保育所設置基準に係る各面積は、基準面積（内法面積）以上を遵守してください。
・保育室から直接園庭に出られるようにしてください。
・防犯上の観点から、保育所利用者と地域子育て支援センター利用者の玄関を分離し、建物内を保育所エリアと地域子育て支援センターエリアに区分けできるように配置してください。
・洗濯室と洗濯物干しスペースは近くに配置してください。
(ウ) 立面・断面計画
・保育所建物は、２階建てまでを基本とします。
・建物高さが１０ｍを越える際は、日影規制や電波障害等を遵守してください。
・諸室の特性に応じて、快適性や合理性を備えた階高設定、断面計画としてください。
(エ) 外装計画
・外壁及び外装は室内外への十分な断熱・遮音対策を実施するものとします。
・外壁開口部には、本施設から近隣建物への覗き込みを防止するための対策を実施するものとします。
(オ) 内装計画
・人が触れる範囲の仕上げ材については特に留意し、傷や凹みのしにくい材料や、定期的な修繕のしやすい汎用性のある材料を用いるなどの配慮を行うものとします。
・天井や室内上部に設置する照明設備などの設備について、落下防止など十分な安全対策を実施してください。
・廊下、階段、スロープなどの床材には、スリップ防止・衝突防止などの安全配慮を行ってください。
・階段には、転落防止柵を設け、安全配慮を行ってください。
(カ) 防災安全計画
・０歳児乳児室～２歳児保育室などの低年齢児室は、有事の際に容易に避難しやすい場所に配置してください。
・施設内外ともに、子どもが安全に生活できる環境整備を最善としてください。
・不法侵入の防止、危険の予防、検知、避難の観点から安全管理に配慮した計画としてください。
・建具などのガラスについては、自然災害や不慮の事故などによるガラスの破損時の飛散・落下による危険防止に配慮した計画としてください。
(キ) ユニバーサルデザイン
・「都立建築物のユニバーサルデザイン導入ガイドライン」に基づき、すべての人ができる限り利用可能な建築物の整備に向け、十分検討を行うほか、市関係課と協議するなど、施設利用者に配慮した設計を実施するものとします。
・建物配置は、保育関連室が明るい保育環境になるように配慮してください。
・サイン計画は、利用者が理解しやすいユニバーサルデザインを採用した計画としてください。
イ ０歳児乳児室・ほふく室・保育室の共通要求事項
・各保育室に、荷物棚（１人分サイズ：４５０×Ｈ４５０×Ｄ４５０）を定員数＋２個以上を固定にて設けてください。
・各保育室に子どもの年齢に合わせたサイズの手洗いを設置してください。
・手洗い周りは、滑りにくく水濡れの対応や拭き取りを行いやすい仕上げとしてください。
・掃除道具の収納庫を設置してください。
・寝具が収納できる押し入れを設置してください。
・玩具、保育事務用品などの収納スペースを設置してください。
ウ 施設整備の各種要求事項
保育室の基準上の面積は、有効に保育を実施することができる面積を指します。建具、固定式家具等を配置する箇所は、有効面積から除いて下さい。
(ア) ０歳児乳児室（有効面積５．０㎡／人以上）
・３５㎡以上を１室設けてください。
・ほふくエリア（畳仕様）を１０㎡程度整形に設けてください。
(イ) ほふく室（１歳児室）（有効面積３．３㎡/人以上）
・５５㎡以上（参考：３．３㎡×１４名＝４６．２㎡）を１室設けてください。
(ウ) 保育室（有効面積１．９８㎡/人以上）
・２歳児室～５歳児室まで、各１室設けてください。
・２歳児室４５㎡以上（参考：１．９８㎡×１８名＝３５．６４㎡以上）とします。
・３歳児室５７㎡以上（参考：１．９８㎡×２４名＝４７．５２㎡以上）とします。
・４・５歳児室５８㎡以上（参考：１．９８㎡×２６名＝５１．４８㎡以上）とします。
(エ) 遊戯室
・１００㎡以上を１室設けてください。
・寝具が収納できる押し入れを設置してください。
・手洗いを設置してください。（３歳の子どもに合った高さとしてください。）
・手洗い周りは、滑りにくく水濡れの対応や拭き取りを行いやすい仕上げとしてください。
・遊戯室に隣接して乳幼児用トイレを配置してください。
(オ) 乳幼児用トイレ
・乳幼児用トイレは、各保育室に近接して利用しやすい位置に設けてください。
・０歳児用トイレに、沐浴コーナー１か所、汚物流し１か所を設置してください。なお、オムツ交換台１台（備品供給）を設置する場所を確保してください。
・１歳児と２歳児が使用するトイレには温水シャワーを設置してください。（例：シャワーパン等）
・乳幼児用トイレに、大人用大便ブースを１か所設置してください。温水洗浄機能が付帯しているものとしてください。
・３歳児から５歳児が使用するトイレは遊戯室と隣接し、直接出入りできるように入口を２か所にしてください。
・３歳児から５歳児が使用するトイレ１か所に温水シャワーを設置してください。（例：シャワーパン等）
・定数に合った便器の数を設置してください。
・各トイレの大便器は暖房便座としてください。
・各トイレには、モップ洗い用の多目的流し（深め）及び掃除用具などを収納するスペースを設置してください。
・各トイレはドライ仕様としてください。
・園庭に面した場所に屋外用トイレを設置してください。
(カ) 調乳室
・０歳児乳児室に隣接して設けてください。
・給湯付きの流し台（Ｗ１５００）を１台設けてください。
・電子レンジを設置する台や、タオルを収納する棚を設けてください。
(キ) 調理室
・５３㎡程度を１室設けてください。
・調理室内に、受入室、食品庫、配膳コーナー、踏込みエリアを設けてください。
・食品衛生管理に配慮し、清汚区分が明快な計画としてください。
・大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月２４日衛食台８５号別添）を参考にしてください。
・調理器具は、保育所定員と職員合わせて１４０人程度の給食を賄える設備としてください。
・回転釜を設置してください。
・室内廊下側に配膳カウンターを設置してください。
・ドライ仕様としてください。
・給食を配膳しやすい動線となるように昇降機を設置してください。
(ク) 管理諸室
a.玄関
・１か所に集約し、上下足履き替えを行ってください。
・職員・来客用５５足分の上下足用棚を設けてください。
・子ども用１２０人分の上下足用棚を設けてください。（来所時、玄関にて上足に履き替えるため。）
・ベビーカー置場（５台程度）と在園児用避難車置場（４台程度）を設けてください。屋外に設ける場合は、雨が掛からないよう配慮してください。
・事務室と繋ぐカメラ付きインターホンを設けてください。
・玄関内にお知らせ等掲示用ボードの設置及び受付用カウンターを設置してください。
・玄関外に掲示板を設置してください。
b.事務室
・１階の来所者を視認しやすい位置に計画してください。
・１５人が同時に事務作業をできるスペースのほか、４人用打合せコーナーを設けてください。
・給湯付きの流し台（Ｗ１５００）を設けてください。
・鍵付きの収納庫（備品供給）を設置できる場所を確保してください。
c.医務室
・２５㎡程度を１室設けてください。
・給湯付きの手洗いを１台設けてください。
・薬品等を収納する鍵付き棚（備品供給）を設置できる場所を確保してください。
d.障害児休憩室
・２０㎡程度を１室設けてください。
・医務室に可能な限り隣接して設けてください。医務室と隣接する場合は、医務室から出入りできるよう、入口は２か所としてください。
e.職員休憩室
・３０㎡程度を１室設けてください。（畳仕様）
・給湯付きの流し台（Ｗ１５００）を１台設けてください。
・職員のプライバシー（音環境含む）に配慮した配置計画としてください。
・収納用押入れを設置してください。
・職員休憩室の近くにトイレ、手洗いを各１か所設けてください。温水洗浄機能が付帯しているものとしてください。なお、トイレの出入り口は廊下に設けてください。
f.更衣室
・空調を設置してください。
・女性更衣室は１５㎡程度とし、更衣ロッカー（備品供給）を４人用約１５台配置できるようにしてください。
・男性更衣室は５㎡程度とし、更衣ロッカー（備品供給）を４人用約１台配置できるようにしてください。
・更衣室は職員休憩室を経由せず、廊下から直接出入りする計画としてください。
g.倉庫（備品庫）
・全館合計８０～８５㎡設けてください。（保育室内の収納スペースは除く）
・各階に、可能な限り均等に配置してください。
h.洗濯室
・空調を設置してください。
・洗濯機を３台設置できるスペースを確保してください。
・給湯付きの洗濯用シンクを１台設置してください。
・備品や消耗品を収納する物入れを設けてください。
・屋外からも出入り可能としてください。
i.バリアフリートイレ(健常者も使用)
・１か所設けてください。
・地域子育て支援センター利用者の当該トイレの利用を考慮した配置としてください。
・バリアフリートイレの設備は、大人用大便器（温水洗浄機能付）、１～２歳児用大便器、洗面器、オストメイト、おむつ交換台を備えたものとしてください。
・医務室に近接して設けてください。
(ケ) 屋外遊戯場（園庭）（満２歳児以上の幼児１人につき、 ３．３㎡/人以上）
・基準面積を確保のうえ、可能な限り広く整形に設けてください。
・敷地内で所要面積を１か所にまとめて設けてください。
・屋外遊戯場に面するほふく室や保育室等の前にはテラスを設け、子ども用下足箱（備品供給）を配置できるようにしてください。
・遊具は、ブランコ１台、鉄棒３連、すべり台１台、ジャングルジム、砂場を設置してください。
・遊具は、一般社団法人日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規準 ＪＰＦＡ－ＳＰ－Ｓ：２０１４」のＳＰマーク認定品としてください。
・屋外遊戯場は、雨水等の水溜りが発生しないよう十分な排水が行える計画とし、排水や水路等は子どもの安全に配慮してください。
・足洗場兼手洗い場を２か所程設けてください。
・外遊びや水遊び後に使用するシャワー栓を設置してください。
・市販品スチール製物置（備品提供 W2700mm×D1800mm×H2000mm程度）の設置ができるよう考慮してください。
・児童の熱中症を防止するため、屋外遊技場の中央部分を覆う遮光ネットを設置するための設備を設置してください。
(コ) プールスペース
プールは毎年７月から８月の約６０日程度実施。なお、プールの実施期間中は常設を想定しています。
・幼児プール（組立可動式：７ｍ×９ｍ程度）が設置できるスペースを設けてください。（プールスペースは、「図表-10：保育所整備に係る法的基準」の屋外遊技場面積に参入しません。）
・プール及びプール用品を収納できる倉庫をプールスペースに面した場所に設置してください。
・温水シャワー及び足洗い場を設置してください。
・遮光ネットを設置するための設備を設置してください。
・プールを設置するスペース付近のフェンスは、防音や外部から見えにくい素材のものを選定してください。
・プールを設置するスペースの床は滑りにくい素材を選定してください。
(サ) 基幹保育所機能：地域子育て支援センター
・保育所と動線を分離して、門扉及び玄関を設けてください。
・玄関内にお知らせ等掲示用ボードを設けてください。
・玄関外には地域子育て支援センター用掲示板を設けてください。
・保育所の事務室近傍に設けてください。
・玄関では、上下足の履き替えを行い、２０足用上下足棚を設けてください。
・玄関付近には、４台程度のベビーカー置場を設けてください。
・ひろば室４０㎡程度、相談室１０㎡程度、授乳コーナーを設けてください。
・ひろば室に、幼児用手洗いを設置してください。
・手洗い周りは、滑りにくく水濡れの対応や拭き取りを行いやすい仕上げとしてください。
・保育所の事務室から、地域子育て支援センター利用者の来訪を視認できるようにしてください。配置計画上、難しい場合は、防犯カメラ等による対応を行います。
・地域子育て支援センターの門扉とひろば室、及び保育所の事務室を繋ぐカメラ付きインターホンを設けてください。ひろば室では子機での対応が可能となるようにしてください。
・授乳コーナーは、給湯付手洗い１か所を配置してください。なお、乳児ベッド１台（備品供給）、授乳椅子（備品供給）を設置する場所を確保してください。
・掃除道具の収納庫を設置してください。
・ひろば室内に玩具、保育事務用品などの収納スペースを設置してください。
(シ) 屋外
a.駐車場
・身障者用駐車スペース１台分を設けてください。
b.駐輪場
・屋根付きとしてください。
・保育所用は、職員用含めて４０台程度設けてください。
・地域子育て支援センター用は、地域子育て支援センター利用者が利用しやすい場所に、保育所用とは別に５台程度設けてください。
・駐輪場は、門扉や塀で囲まれた敷地安全区画外に設けてください。
・駐輪場から保育所玄関まで、雨の日の保護者の送迎を想定し、屋根を設けてください。
c.業者用駐車スペース
・業者等の搬入用車両駐車スペース１台分（２.５ｍ×５.０ｍ）を確保してください。
・食材搬入等の動線に配慮して、駐車スペースを配置してください。
・業者用駐車スペースが、事務室から視認できない場合は、カメラ付きインターホンを近傍の建物側に設けてください。
・受け入れ室入口に屋根を設置してください。
d.ごみ置場
・本市が定める廃棄物保管場所設置基準に則ってください。
・ごみ収集車の出入に配慮してください。
・水栓、排水を設けてください。（できれば温水、シャワーヘッド使用可能なもの）
・掃除用具が収納できるスペースを設けてください。
e.門扉・塀
・保育所用と地域子育て支援センター用とそれぞれ門扉を設けてください。
・外部から敷地内に人が容易に侵入できないよう、敷地境界上等に塀やフェンスを設けてください。
・開閉時に音が出にくい近隣に配慮した門扉を導入してください。
・外から見えにくく防音できる素材のフェンスを設置してください。
f.洗濯物干しスペース
・建物近傍や園庭隅に布団やマット等を干すための物干しスペースを設けてください。
g.環境・緑化
・植栽については、害虫（毛虫など）が付きにくいものを選定するとともに、落葉等の清掃、剪定作業等を考慮した維持管理が容易な植栽計画としてください。

## (2) 建築構造（3）建築設備
（様式第４－６号）
(２) 建築構造の要求事項
要求水準 |  | 適否 （○×） | 対応内容 | 概要様式番号 (代表的な該当様式、頁を記載)
ア 耐震性能
・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づく耐震安全性の分類として、構造体：Ⅱ類、建築非構造部材：Ｂ類、建築設備：乙類以上の耐震性能を有する計画としてください。
イ 構造計画
・構造種別は提案によるものとし、鉄筋コンクリート造、鉄骨造又はそれらと同等の耐用年数を確保できる構造としてください。
・建物は、建築・空間計画を整合したバランスの良い合理的な架構形式、部材を選定してください。
・基礎構造は、事業対象地の地盤特性を踏まえた適切な工法・基礎形式とし、地盤沈下や液状化などの影響がないように配慮してください。
・荷重条件に対して、十分な耐用性を備えた構造としてください。
・建物構造は、安全性・耐久性・経済性に配慮した計画としてください。
ウ 騒音・振動対策
・保育室など、振動などが伴う諸室については、構造的にも十分な防音・防振対策を講じた計画としてください。
エ 安全の確認
・建築基準法施行令第１３８条の工作物のほか、非構造部材及び手すり、建具、山留め、乗り入れ構台、「懸垂物安全指針・同解説」に該当する装置、装飾等についても計算により安全性を確認してください。
(３) 建築設備の要求事項
要求水準 |  | 適否 （○×） | 対応内容 | 概要様式番号 (代表的な該当様式、頁を記載)
ア インフラ整備状況
(ア) 電気
・供給業者へ確認、調整を行ってください。
・引込方法等の詳細については、選定事業者の提案によります。
(イ) 都市ガス
・供給業者へ確認、調整を行ってください。
・供給方法等の詳細については、選定事業者の提案によります。
(ウ) 上水道
・本市所管課と協議のうえ、敷地周辺の水道管から引込みます。
(エ) 下水道
・本市所管課と協議のうえ、敷地周辺の下水管に接続してください。
(オ) 電話・インターネット
・通信業者へ確認、調整を行ってください。
・引込方法等の詳細については、選定事業者の提案によります。
イ 電気設備
・環境への配慮及び汎用品を採用し、省エネルギー化に努めてください。
・児童が利用する保育関連諸室の照明器具は飛散防止処理を実施してください。
・事務室、職員休憩室、調理室に電話設備を設けてください。
・各保育室、ひろば室、職員休憩室、調理室に保育所内内線電話設備を設けてください。
・本市が契約している機械警備システムを導入してください。
・「学校１１０番非常通報装置」を導入するスペース及び空配管を設けてください。
ウ 空調・換気設備
・自然換気、自然通風、自然採光を積極的に導入してください。
・環境への配慮及び汎用品を採用し、省エネルギー化に努めてください。
・各居室には空調設備を設置し、個別に温度調整を可能としてください。
・０歳児室、１歳児室、２歳児室、ひろば室には、床暖房設備を設けてください。
エ 給排水衛生設備
・給湯方式は、省エネルギー化とメンテナンス性、更新性に配慮してください。
・屋外散水栓は、屋外遊戯場や植込み、玄関周りなどに適宜設けてください。
・衛生器具は、年齢児の体格に配慮した物を設けてください。
・衛生器具は、節水、防汚、清掃等に配慮した物を設けてください。
オ 消防設備
・消火栓や消火器、感知器等は、子どもの手に触れない配慮を行ってください。