## 集計
ルミエール府中 長期修繕費用 （税抜） （単位：千円）
| 調 査 対 象 名 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 備 考
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1．建築
B1 | 1 | 屋上、防水関係 | 16740550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7132250 | 1310400 | 0 | 0 | 0 | 13505500 | 0 | 0 | 1310400 | 0
B2 | 2 | 外装仕上関係 | 3028400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29976000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 令和4年：コンクリート打放面の補修・塗装、令和10年：外壁シール、撥水剤の更新
B3 | 3 | 外部金属建具関係 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4 | 4 | 外部金属関係 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B5 | 5 | 内装仕上関係 | 0 | 4258800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4258800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 令和5,13年：可動間仕切りの修繕
B6 | 6 | 外構関係 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 駐輪場（別敷地駐輪場含む）
| 小 計 |  | 22768950 | 4258800 | 0 | 0 | 0 | 37108250 | 1310400 | 0 | 0 | 4258800 | 13505500 | 0 | 0 | 1310400 | 0
2．電気設備
E1 | 1 | 受変電設備 | 7562865 | 1931967 | 0 | 1931967 | 0 | 2129756 | 0 | 1931967 | 0 | 1931967 | 197789 | 1931967 | 0 | 1931967 | 0
E2 | 2 | 自家発電設備 | 0 | 4930380 | 0 | 704340 | 0 | 2113020 | 0 | 704340 | 0 | 5477199 | 5708790 | 704340 | 0 | 2113020 | 0
E3 | 3 | その他電源設備 | 0 | 6142500 | 0 | 0 | 0 | 8673210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142500 | 0
E4 | 4 | 中央監視設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-(7)自動制御設備に含む
E5 | 5 | 幹線動力設備 | 16152387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4398235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213903153 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※1 令和14年：動力盤、分電盤の更新。休館不要
E6 | 6 | 照明コンセント設備
E6 |  | 一般照明LED化（共用）※A | 25056726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444662 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 一般照明LED化（市民会館）※A | 39309585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 一般照明LED化（図書館）※A | 60191216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068167 | 0 | 0 | 0 | 0
E6 |  | 舞台照明LED化 ※B | 101481110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E6 |  | 配管配線・配線器具類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6085632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E7 | 7 | 通信・情報・映像音響設備 | 5664750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6074250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664750 | 0 | 0 | 0 | 0
E8 | 8 | テレビ共同受信設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E9 | 9 | 放送設備 | 1571252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571252 | 0 | 0 | 0 | 0
E10 | 10 | インターホン設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E11 | 11 | 表示設備 | 148103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148103 | 0 | 0 | 0 | 0
E11 | 12 | 自動火災報知設備 | 6875505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73980434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6875505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※3 令和9年：感知器本体および受信盤の更新。休館不要
E12 | 13 | 防犯設備工事 | 4714710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50918868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714710 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※4 令和9年：監視カメラ、入退室管理システムの更新。休館不要
E13 | 14 | 避雷設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小 計 |  | 268728209 | 13004847 | 0 | 2636307 | 0 | 161609189 | 0 | 2636307 | 0 | 7409166 | 240296881 | 2636307 | 0 | 10187487 | 0
3．空調換気設備
A1 | 1 | 熱源機器設備 | 19722746 | 13607534 | 873382 | 1249466 | 1091727 | 149915855 | 873382 | 0 | 5507201 | 2677843 | 4768382 | 1249466 | 4624115 | 13607534 | 2122848 | ※5 令和9年：熱源機器の更新。中間期に実施することで休館不要
A2 | 2 | 空調機器設備 | 69469225 | 19254581 | 0 | 6249435 | 0 | 209169760 | 0 | 9323196 | 232378 | 19254581 | 9010011 | 6249435 | 24200823 | 19254581 | 3538517 | ※6 令和9年：空調機器更新、休館不要
A3 | 3 | 空調、換気ダクト設備 | 2719548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | 4 | 空調配管設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | 5 | 換気機器設備 | 4127924 | 711711 | 0 | 4839635 | 0 | 16696740 | 0 | 711711 | 4127924 | 711711 | 0 | 4839635 | 3416213 | 711711 | 4127924
A6 | 6 | 排煙設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7457449 | 0 | 0 | 0 | 0
A7 | 7 | 自動制御設備 | 83660850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948400 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小 計 |  | 179700293 | 33573826 | 873382 | 12338536 | 1091727 | 378730755 | 873382 | 10034907 | 9867503 | 22644135 | 24184242 | 12338536 | 32241151 | 33573826 | 9789289
4．給排水衛生設備
P1 | 1 | 給水機器設備 | 1501227 | 3669871 | 383292 | 383292 | 383292 | 16584865 | 383292 | 383292 | 383292 | 3669871 | 383292 | 383292 | 9717176 | 3669871 | 383292 | ※8 令和9年：給水ポンプ類更新。通常の休館日に数時間の断水を要する。もしくは夜間に更新することで休館不要
P2 | 2 | 排水機器設備 | 3815885 | 0 | 0 | 0 | 989745 | 0 | 0 | 1946697 | 989745 | 0 | 0 | 0 | 989745 | 0 | 1946697
P3 | 3 | 給湯機器設備 | 2209867 | 0 | 1287946 | 1022795 | 0 | 8314086 | 0 | 0 | 0 | 1022795 | 2209867 | 0 | 1287946 | 1022795 | 0
P4 | 4 | 衛生配管設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P5 | 5 | 衛生器具設備 | 8850571 | 0 | 0 | 840423 | 0 | 8010148 | 840423 | 0 | 0 | 840423 | 8010148 | 0 | 840423 | 0 | 0
P6 | 6 | ガス設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P7 | 7 | 屋内消火栓設備 | 95687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8 | 8 | スプリンクラー消火設備 | 185256 | 0 | 0 | 385338 | 0 | 7623113 | 185256 | 0 | 0 | 185256 | 0 | 200082 | 185256 | 0 | 0
P10 | 9 | 特殊消火設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P11 | 10 | 濾過機設備 | 16418706 | 0 | 0 | 687551 | 0 | 6875505 | 687551 | 0 | 0 | 687551 | 8250606 | 0 | 687551 | 0 | 0
P12 | 11 | 厨房設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小 計 |  | 33077199 | 3669871 | 1671238 | 3319399 | 1373037 | 54296900 | 2096522 | 2329989 | 1373037 | 6405896 | 18853913 | 583374 | 13708097 | 4692666 | 2329989
5．搬送設備
L1 | 1 | エレベーター | 819000 | 0 | 0 | 819000 | 0 | 1638000 | 819000 | 0 | 0 | 819000 | 0 | 0 | 819000 | 13923000 | 0
L1 | 2 | エスカレータ | 4422600 | 294840 | 0 | 589680 | 0 | 3538080 | 294840 | 294840 | 0 | 589680 | 294840 | 294840 | 294840 | 294840 | 0
| 小 計 |  | 5241600 | 294840 | 0 | 1408680 | 0 | 5176080 | 1113840 | 294840 | 0 | 1408680 | 294840 | 294840 | 1113840 | 14217840 | 0
6. 既存不適格等是正
B7 | 1 | 特定天井 ※C | 64005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※10 令和4年：特定天井改修案８ 全面膜天井
B8 | 2 | バリアフリー | 2790442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15971 | 0 | 0 | 0 | 0
L1 | 3 | エレベーター | 40540500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小 計 |  | 107335942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15971 | 0 | 0 | 0 | 0
7. その他
| 1 | 自動書庫 | 4 15: 101832000
| 2 | 返却本搬送設備 | 4 15: 9372000
| 3 | 機能回復以外の工事（空調設備） | 9 20: 25500000 | ※11 令和9年：図書館空調機の風量を20%増強を想定。レクリエーションルームのAHUをPACに変更する。休館不要
| 4 | 機能回復以外の工事（空調設備以外） | 4 15: 35600000
| 5 | 緊急修繕費用 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
| 小 計 |  | 156804000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 35500000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
| 合 計 |  | 773656193 | 64802184 | 12544620 | 29702922 | 12464764 | 672421174 | 15394144 | 25296043 | 21240540 | 52126677 | 307151347 | 25853057 | 57063088 | 73982219 | 22119278
|  | 累積費用（千円） | 773656193 | 838458377 | 851002997 | 880705919 | 893170683 | 1565591857 | 1580986001 | 1606282044 | 1627522584 | 1679649261 | 1986800608 | 2012653665 | 2069716753 | 2143698972 | 2165818250
|  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 休館 要/不要 | 要(5か月程度) | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要
※A：既存と同等の特注照明案 ※B：既存と同等案 ※C：全面膜天井（全周定着タイプ＋2辺定着タイプ）の工事金額を計上している。 本表の概算金額は日中の工事を前提としたもの。
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  | 建築 | 22768950 | 4258800 | 0 | 0 | 0 | 37108250 | 1310400 | 0 | 0 | 4258800 | 13505500 | 0 | 0 | 1310400 | 0
|  | 電気・防災 | 268728209 | 13004847 | 0 | 2636307 | 0 | 161609189 | 0 | 2636307 | 0 | 7409166 | 240296881 | 2636307 | 0 | 10187487 | 0
|  | 空調 | 179700293 | 33573826 | 873382 | 12338536 | 1091727 | 378730755 | 873382 | 10034907 | 9867503 | 22644135 | 24184242 | 12338536 | 32241151 | 33573826 | 9789289
|  | 衛生・消火 | 33077199 | 3669871 | 1671238 | 3319399 | 1373037 | 54296900 | 2096522 | 2329989 | 1373037 | 6405896 | 18853913 | 583374 | 13708097 | 4692666 | 2329989
|  | 搬送 | 5241600 | 294840 | 0 | 1408680 | 0 | 5176080 | 1113840 | 294840 | 0 | 1408680 | 294840 | 294840 | 1113840 | 14217840 | 0
|  | 合計 | 773656193 | 64802184 | 12544620 | 29702922 | 12464764 | 672421174 | 15394144 | 25296043 | 21240540 | 52126677 | 307151347 | 25853057 | 57063088 | 73982219 | 22119278
|  | 累計 | 773656193 | 838458377 | 851002997 | 880705919 | 893170683 | 1565591857 | 1580986001 | 1606282044 | 1627522584 | 1679649261 | 1986800608 | 2012653665 | 2069716753 | 2143698972 | 2165818250