## 府中第一小学校
府中第一小学校の空間放射線量測定結果（平成２７年４月９日～３月３１日）
測定場所 | 府 中 第 一 小 学 校
地表面からの高さ | １００㎝ | ５㎝
４月 ９ 日（木） | 0.044 | 0.049
４月１６日（木） | 0.045 | 0.046
４月２３日（木） | 0.046 | 0.047
４月３０日（木） | 0.046 | 0.047
５月 ７ 日（木） | 0.05 | 0.046
５月１４日（木） | 0.048 | 0.052
５月２１日（木） | 0.046 | 0.045
５月２８日（木） | 0.043 | 0.046
６月 ４ 日（木） | 0.043 | 0.043
６月１１日（木） | 0.043 | 0.042
６月１８日（木） | 0.041 | 0.05
６月２５日（木） | 0.044 | 0.047
７月 ２ 日（木） | 0.049 | 0.046
７月 ９ 日（木） | 0.042 | 0.042
７月１６日（木） | 0.046 | 0.05
７月２３日（木） | 0.043 | 0.049
８月 ６ 日（木） | 0.053 | 0.055
８月１３日（木） | 0.055 | 0.053
８月２０日（木） | 0.049 | 0.053
８月２７日（木） | 0.042 | 0.042
９月 ３ 日（木） | 0.04 | 0.044
９月１０日（木） | 0.041 | 0.041
９月１７日（木） | 0.055 | 0.056
９月２４日（木） | 0.06 | 0.061
１０月 １ 日（木） | 0.045 | 0.048
１０月 ８ 日（木） | 0.046 | 0.051
１０月１５日（木） | 0.046 | 0.048
１０月２２日（木） | 0.039 | 0.052
１０月２９日（木） | 0.043 | 0.04
１１月 ５ 日（木） | 0.038 | 0.04
１１月１２日（木） | 0.047 | 0.041
１１月１９日（木） | 0.049 | 0.046
１１月２６日（木） | 0.053 | 0.056
１２月 ３ 日（木） | 0.046 | 0.044
１２月１０日（木） | 0.054 | 0.053
１２月１７日（木） | 0.044 | 0.043
１２月２４日（木） | 0.049 | 0.053
１月 ７ 日（木） | 0.052 | 0.057
１月１４日（木） | 0.05 | 0.048
１月２１日（木） | 0.043 | 0.044
１月２８日（木） | 0.052 | 0.046
２月４日（木） | 0.045 | 0.05
２月１８日（木） | 0.044 | 0.047
２月２５日（木） | 0.047 | 0.046
３月３日(木) | 0.049 | 0.051
３月１０日(木) | 0.044 | 0.048
３月１７日(木) | 0.048 | 0.049
３月３１日(木) | 0.043 | 0.045
平均 | 0.046458 | 0.047875
※測定値の単位は、1時間あたりのマイクロシーベルト（μSv/ｈ）です。
■測定内容
○測定機器 Ｒａｄｉ ＰＡ－１０００（株式会社堀場製作所製）
○測定方法 測定点で1分間保持し、数値を安定させた後、30秒ごとに5回測定し、平均値をその地点での測定値とする。
■1年間の積算推計線量の計算方法
（測定結果－自然放射線量）×（16/24×0.4＋8/24×1）×24時間×365日
○自然放射線量は、一般的に1時間当たり0.05マイクロシーベルトといわれています。
○屋外に8時間、木造家屋内に16時間いると仮定した場合の計算方法です。木造家屋内滞在における低減効果係数0.4です。